別記７

屋外貯蔵所点検表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点　検　項　目 | | 点　　検　　内　　容 | 点検方法 | 点検　結果 | 措置年月日　及び措置内容 |
| 保　安　距　離 | | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |
| 保　有　空　地 | | 許可外物件の存置の有無 | 目視 |  |  |
| さ　　く　　等 | | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 地盤面等 | 地　盤　面 | くぼみ等の有無及び排水の適否 | 目視 |  |  |
| 排 水 溝、油分離装置 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
| 架　　　　台 | | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
| 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |
| 標識、掲示板 | | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目魂 |  |  |
| 消火設備 | 消　火　器 | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 |  |  |
| 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 | |  |  |
| 警　報　設　備 | | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 散　水　設　備 | | 機能の適否 | 散水試験による確認 |  |  |
| そ　　の　　他 | |  |  |  |  |